## SCUH AC system display points.c
Display Points for BBC-SD
Project : | SCUH
date : | 2017-02-02
Tenant | Device | Mac Add | Network | Name | Object ID | Write | Device Facets
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | SetPoint | analogValue:1 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | RunTime | analogValue:2 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Afterhours_Run_Time | analogValue:3 | Writable | units=u:minute;min;(s);*60.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Fan_Speed_Adj | analogValue:4 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | OAD_Adj | analogValue:5 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | DirtyFilterStatus | analogValue:6 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Initiate | binaryValue:1 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | FanFault | binaryValue:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Afterhours_Active | binaryValue:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Afterhours_Toggle | binaryValue:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Temp_Select | multiStateValue:1 | Writable | range=E:{ECVueTemp=1,SpaceTemp=2,HighestTemp=3,AverageTemp=4}¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Space_Temp | analogInput:1 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | SA_Temp | analogInput:2 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Fan_Status | binaryInput:3 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | Dirty_Filter | binaryInput:4 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | FanStart | analogOutput:1 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | CHWV | analogOutput:2 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | DDC_Run_Status | binaryOutput:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | OAD | analogOutput:4 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Alice and George | 364004 | 4 | 364 | ComSensor1Temp | analogInput:5001 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Tenant | Device | Mac Add | Network | Name | Object ID | Write | Device Facets
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | SetPoint | analogValue:1 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | RunTime | analogValue:2 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Afterhours_Run_Time | analogValue:3 | Writable | units=u:minute;min;(s);*60.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Fan_Speed_Adj | analogValue:4 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | OAD_Adj | analogValue:5 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | DirtyFilterStatus | analogValue:6 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Initiate | binaryValue:1 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | FanFault | binaryValue:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Afterhours_Active | binaryValue:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Afterhours_Toggle | binaryValue:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Temp_Select | multiStateValue:1 | Writable | range=E:{ECVueTemp=1,SpaceTemp=2,HighestTemp=3,AverageTemp=4}¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Space_Temp | analogInput:1 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | SA_Temp | analogInput:2 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Fan_Status | binaryInput:3 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | Dirty_Filter | binaryInput:4 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | FanStart | analogOutput:1 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | CHWV | analogOutput:2 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | DDC_Run_Status | binaryOutput:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | OAD | analogOutput:4 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Boost Juice | 364005 | 5 | 364 | ComSensor1Temp | analogInput:5001 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Tenant | Device | Mac Add | Network | Name | Object ID | Write | Device Facets
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | SetPoint | analogValue:1 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | RunTime | analogValue:2 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Afterhours_Run_Time | analogValue:3 | Writable | units=u:minute;min;(s);*60.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Fan_Speed_Adj | analogValue:4 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | OAD_Adj | analogValue:5 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | DirtyFilterStatus | analogValue:6 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Initiate | binaryValue:1 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | FanFault | binaryValue:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Afterhours_Active | binaryValue:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Afterhours_Toggle | binaryValue:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Temp_Select | multiStateValue:1 | Writable | range=E:{ECVueTemp=1,SpaceTemp=2,HighestTemp=3,AverageTemp=4}¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Space_Temp | analogInput:1 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | SA_Temp | analogInput:2 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Fan_Status | binaryInput:3 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | Dirty_Filter | binaryInput:4 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | FanStart | analogOutput:1 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | CHWV | analogOutput:2 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | DDC_Run_Status | binaryOutput:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | OAD | analogOutput:4 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
Sushi Sushi | 364006 | 6 | 364 | ComSensor1Temp | analogInput:5001 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Tenant | Device | Mac Add | Network | Name | Object ID | Write | Device Facets
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | SetPoint | analogValue:1 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | RunTime | analogValue:2 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Afterhours_Run_Time | analogValue:3 | Writable | units=u:minute;min;(s);*60.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Fan_Speed_Adj | analogValue:4 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | OAD_Adj | analogValue:5 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | DirtyFilterStatus | analogValue:6 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | OAD_Adj1 | analogValue:7 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Initiate | binaryValue:1 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | KEF_Fan_Status | binaryValue:2 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | FanFault | binaryValue:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Afterhours_Active | binaryValue:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Afterhours_Toggle | binaryValue:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Temp_Select | multiStateValue:1 | Writable | range=E:{ECVueTemp=1,SpaceTemp=2,HighestTemp=3,AverageTemp=4}¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Space_Temp | analogInput:1 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | SA_Temp | analogInput:2 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Fan_Status | binaryInput:3 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | Dirty_Filter | binaryInput:4 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | H02_KEF_PB | binaryInput:5 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | FanStart | analogOutput:1 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | CHWV | analogOutput:2 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | DDC_Run_Status | binaryOutput:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | OAD | analogOutput:4 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | KEF_Req | binaryOutput:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | KEF_run_LED | binaryOutput:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | KEF_fault_LED | binaryOutput:7 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | KEF_MUA | analogOutput:8 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 1 | 364007 | 7 | 364 | ComSensor1Temp | analogInput:5001 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Tenant | Device | Mac Add | Network | Name | Object ID | Write | Device Facets
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | SetPoint | analogValue:1 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | RunTime | analogValue:2 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Afterhours_Run_Time | analogValue:3 | Writable | units=u:minute;min;(s);*60.0;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Fan_Speed_Adj | analogValue:4 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | OAD_Adj | analogValue:5 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | DirtyFilterStatus | analogValue:6 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | OAD_Adj2 | analogValue:8 | Writable | units=u:null;;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Initiate | binaryValue:1 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | FanFault | binaryValue:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Afterhours_Active | binaryValue:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Afterhours_Toggle | binaryValue:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Temp_Select | multiStateValue:1 | Writable | range=E:{ECVueTemp=1,SpaceTemp=2,HighestTemp=3,AverageTemp=4}¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Space_Temp | analogInput:1 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | SA_Temp | analogInput:2 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Fan_Status | binaryInput:3 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Dirty_Filter | binaryInput:4 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | H03_Fan_Status | binaryInput:6 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | H03_Dirty_Filter | binaryInput:7 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | DW_KEF_Status | binaryInput:8 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | FanStart | analogOutput:1 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | CHWV | analogOutput:2 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | DDC_Run_Status | binaryOutput:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | OAD | analogOutput:4 | Writable | units=u:percent;%;;;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | OAD2 | binaryOutput:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | Gas_Interlock | binaryOutput:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | KEF_run_LED | binaryOutput:7 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | KEF_fault_LED | analogOutput:8 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
The Kitchen Unit 2 | 364008 | 8 | 364 | ComSensor1Temp | analogInput:5001 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false
Tenant | Device | Mac Add | Network | Name | Object ID | Write | Device Facets
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H04_PB | binaryInput:1 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H04_Fan_Status | binaryInput:2 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H04_Dirty_Filter | binaryInput:3 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H05_PB | binaryInput:4 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H05_Fan_Status | binaryInput:5 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H05_Dirty_Filter | binaryInput:6 | Read Only | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:false
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H04_KEF_FanStart | binaryOutput:1 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H04_KEF_Run_LED | binaryOutput:2 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H04_KEF_Fault_LED | binaryOutput:3 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H05_KEF_FanStart | binaryOutput:4 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H05_KEF_Run_LED | binaryOutput:5 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | H05_KEF_Fault_LED | binaryOutput:6 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | Gas_Interlock | binaryOutput:7 | Writable | trueText=s:TRUE¦falseText=s:FALSE¦priPV=b:true
Epicure | 364009 | 9 | 364 | ComSensor1Temp | analogInput:5001 | Read Only | units=u:celsius;°C;(K);+273.15;¦precision=i:1¦min=d:-inf¦max=d:+inf¦priPV=b:false